## 2019208_PL-1_B_0_B3_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019208 PL-1-B\0_B3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.0019 | 38847.6706 | 60927 | 884.84 |  | 486.6259 | 914332.5528 | 1 | 8.2733 |  | 1

## 2019208_PL-1_B_0_B3_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019208 PL-1-B\0_B3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4025.8235 | 38846.8227 | 48944 | 704.1176 |  | 493.0603 | 871874.9607 | 1 | 8.165 |  | 1

## 2019208_PL-1_E_0_C3_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019208 PL-1-E\0_C3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.2032 | 36846.6426 | 20562 | 243.9612 |  | 529.5134 | 426311.6621 | 1 | 6.8293 |  | 1
3773.8292 | 37629.2134 | 5279 | 57.0621 |  | 706.5103 | 38052.1678 | 0.25674 | 5.3415 |  | 1
3788.3639 | 37700.5374 | 2440 | 20.8125 |  | 685.7181 | 15978.8091 | 0.11867 | 5.5247 |  | 1

## 2019208_PL-1_E_0_C3_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019208 PL-1-E\0_C3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.7525 | 36844.3804 | 13908 | 410.0321 |  | 315.0681 | 244765.6598 | 1 | 11.4761 |  | 1
3772.5068 | 37622.7173 | 2762 | 78.5789 |  | 825.2495 | 16353.2486 | 0.19859 | 4.5714 |  | 1
3787.1594 | 37694.6318 | 1089 | 26.2711 |  | 706.3535 | 7461.6301 | 0.0783 | 5.3616 |  | 1

## 2019208_T-1_B_0_B4_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019208 T-1-B\0_B4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.1157 | 38848.2116 | 43908 | 808.0087 |  | 482.7407 | 681506.7404 | 1 | 8.3401 |  | 1

## 2019208_T-1_B_0_B4_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019208 T-1-B\0_B4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.4953 | 38850.0166 | 56730 | 1015.838 |  | 527.9052 | 774919.3297 | 1 | 7.6273 |  | 1

## 2019208_T-1_E_0_C4_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019208 T-1-E\0_C4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.391 | 36847.5849 | 29874 | 924.5133 |  | 603.1019 | 240993.6289 | 1 | 5.9963 |  | 1
3772.6992 | 37623.6625 | 1217 | 34.2331 |  | 755.381 | 8097.0753 | 0.040738 | 4.9944 |  | 1
3787.6019 | 37696.8016 | 775 | 19.9316 |  | 707.9287 | 5938.629 | 0.025942 | 5.3503 |  | 1

## 2019208_T-1_E_0_C4_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019208 T-1-E\0_C4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.6737 | 36843.985 | 50498 | 893.1045 |  | 602.8996 | 440538.2857 | 1 | 5.9971 |  | 1
3772.3997 | 37622.1913 | 2637 | 42.2389 |  | 782.3034 | 16943.9559 | 0.05222 | 4.8222 |  | 1
3787.3649 | 37695.6396 | 1651 | 23.9805 |  | 721.3314 | 12186.7035 | 0.032694 | 5.2505 |  | 1

## 2019208_T-1_F_0_D4_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019208 T-1-F\0_D4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.938 | 43704.4819 | 34485 | 375.8769 |  | 559.2604 | 935434.2332 | 1 | 9.1423 |  | 1

## 2019208_T-1_F_0_D4_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019208 T-1-F\0_D4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.0282 | 43704.8622 | 28611 | 386.6626 |  | 799.0438 | 352305.785 | 1 | 6.3989 |  | 1

## 2019213_PL-1_A_0_A5_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 PL-1-A\0_A5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.3157 | 19585.2095 | 26272 | 708.8854 |  | 444.7637 | 70529.7493 | 0.49156 | 2.2468 |  | 1
2307.6523 | 29538.3551 | 53446 | 1547.3168 |  | 380.0739 | 448407.8323 | 1 | 6.0716 |  | 1
2496.0282 | 30700.6381 | 562.75 | 14.4845 |  | 454.8315 | 3937.5305 | 0.010529 | 5.4878 |  | 1
3287.8014 | 35158.9401 | 437 | 20.158 |  | 714.9984 | 2563.102 | 0.0081765 | 4.5983 |  | 1

## 2019213_PL-1_A_0_A5_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 PL-1-A\0_A5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.1042 | 19583.1766 | 21048 | 414.2278 |  | 326.8004 | 73690.6981 | 0.37948 | 3.0572 |  | 1
2307.0761 | 29534.7278 | 55466 | 1025.3423 |  | 327.5556 | 616563.3873 | 1 | 7.0433 |  | 1
2496.4788 | 30703.364 | 1136.5565 | 18.1245 |  | 477.0882 | 7016.4239 | 0.020491 | 5.2327 |  | 1
3287.8935 | 35159.4256 | 911 | 25.4058 |  | 723.7749 | 5186.0863 | 0.016424 | 4.5427 |  | 1

## 2019213_PL-1_B_0_B5_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 PL-1-B\0_B5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.0557 | 38847.9262 | 56438 | 2233.0998 |  | 780.0789 | 424396.0998 | 1 | 5.1611 |  | 1

## 2019213_PL-1_B_0_B5_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 PL-1-B\0_B5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.5458 | 38850.2563 | 50805 | 1974.6921 |  | 729.3062 | 408148.7826 | 1 | 5.5211 |  | 1

## 2019213_PL-1_E_0_C5_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 PL-1-E\0_C5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.8911 | 36845.0761 | 52952 | 889.0247 |  | 570.3473 | 454492.1509 | 1 | 6.3398 |  | 1
3772.7723 | 37624.0217 | 2457 | 36.8301 |  | 816.8961 | 15470.9179 | 0.046401 | 4.6184 |  | 1
3787.6746 | 37697.158 | 1760 | 24.5166 |  | 751.0374 | 12772.1594 | 0.033238 | 5.0433 |  | 1

## 2019213_PL-1_E_0_C5_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 PL-1-E\0_C5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.8597 | 36844.9187 | 45465 | 523.6166 |  | 683.5975 | 467571.9225 | 1 | 5.2895 |  | 1
3773.2167 | 37626.2047 | 3130 | 30.5355 |  | 743.0066 | 20606.5202 | 0.068844 | 5.0783 |  | 1
3788.0398 | 37698.9485 | 2390 | 21.4406 |  | 673.3969 | 16676.8663 | 0.052568 | 5.6253 |  | 1

## 2019213_T-1_B_0_B6_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 T-1-B\0_B6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.4903 | 38849.9927 | 57315 | 768.5628 |  | 480.249 | 933377.2248 | 1 | 8.3842 |  | 1

## 2019213_T-1_B_0_B6_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 T-1-B\0_B6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.3168 | 38849.1677 | 64957 | 1488.6087 |  | 622.8102 | 616985.531 | 1 | 6.4648 |  | 1

## 2019213_T-1_E_0_C6_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 T-1-E\0_C6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.0298 | 36845.7719 | 35116 | 825.0061 |  | 578.9927 | 302570.4603 | 1 | 6.2454 |  | 1
3772.4668 | 37622.5209 | 1563 | 32.1507 |  | 775.3099 | 9886.0996 | 0.04451 | 4.8658 |  | 1
3787.7503 | 37697.529 | 1071 | 20.1899 |  | 764.7099 | 7304.4738 | 0.030499 | 4.9532 |  | 1

## 2019213_T-1_E_0_C6_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 T-1-E\0_C6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.758 | 36844.408 | 57937 | 663.4503 |  | 541.3764 | 585594.1817 | 1 | 6.6788 |  | 1
3772.5864 | 37623.1084 | 3589 | 35.412 |  | 781.5227 | 22343.2325 | 0.061947 | 4.8272 |  | 1
3787.3512 | 37695.5724 | 2396 | 20.9551 |  | 745.4475 | 15720.4094 | 0.041355 | 5.0806 |  | 1

## 2019213_T-1_F_0_D6_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 T-1-F\0_D6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.0679 | 43705.0295 | 31088 | 400.0249 |  | 747.6499 | 413736.3533 | 1 | 6.8389 |  | 1

## 2019213_T-1_F_0_D6_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019213 T-1-F\0_D6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.851 | 43704.1154 | 39250 | 431.5957 |  | 539.874 | 1167605.6076 | 1 | 9.4705 |  | 1

## 2019216_PL-1_A_0_A7_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 PL-1-A\0_A7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.3406 | 19585.4487 | 29174 | 539.4048 |  | 338.4348 | 101689.3364 | 0.50808 | 2.9528 |  | 1
2278.0482 | 29351.4032 | 642 | 14.8777 |  | 599.8785 | 4312.8566 | 0.011181 | 3.7975 |  | 1
2307.1395 | 29535.1269 | 57420 | 1605.6993 |  | 371.6884 | 444951.6296 | 1 | 6.2072 |  | 1
2496.5226 | 30703.6292 | 774 | 19.4646 |  | 476.2758 | 5380.7449 | 0.01348 | 5.2418 |  | 1
3288.111 | 35160.5708 | 1112 | 41.6234 |  | 730.9422 | 6866.9193 | 0.019366 | 4.4985 |  | 1

## 2019216_PL-1_A_0_A7_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 PL-1-A\0_A7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.2908 | 19584.9704 | 29528 | 606.7558 |  | 339.8321 | 98788.1449 | 0.52068 | 2.9405 |  | 1
2278.1122 | 29351.8083 | 546 | 14.2632 |  | 700.2214 | 3768.4516 | 0.0096279 | 3.2534 |  | 1
2307.1005 | 29534.8818 | 56710 | 1697.1983 |  | 416.3705 | 412140.5182 | 1 | 5.541 |  | 1
2496.2519 | 30701.9912 | 690 | 19.3621 |  | 495.5664 | 4955.6114 | 0.012167 | 5.0372 |  | 1
3287.91 | 35159.5124 | 919 | 37.2885 |  | 745.0483 | 5537.8539 | 0.016205 | 4.413 |  | 1

## 2019216_PL-1_B_0_B7_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 PL-1-B\0_B7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.4106 | 38849.6137 | 48501 | 1249.1852 |  | 596.4652 | 487894.6681 | 1 | 6.7505 |  | 1

## 2019216_PL-1_B_0_B7_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 PL-1-B\0_B7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.1669 | 38848.4552 | 52238 | 1096.6062 |  | 555.7325 | 571587.3737 | 1 | 7.2448 |  | 1

## 2019216_PL-1_E_0_C7_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 PL-1-E\0_C7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.8953 | 36845.097 | 46655 | 947.1711 |  | 649.9208 | 359251.6554 | 1 | 5.5636 |  | 1
3772.3907 | 37622.1471 | 1687 | 29.566 |  | 734.2302 | 11284.398 | 0.036159 | 5.1379 |  | 1
3787.4905 | 37696.2554 | 1372 | 22.8958 |  | 712.9616 | 9878.1985 | 0.029407 | 5.3123 |  | 1

## 2019216_PL-1_E_0_C7_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 PL-1-E\0_C7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1759.0767 | 25849.0828 | 377 | 11.0995 |  | 688.9121 | 1398.4149 | 0.0075566 | 2.5534 |  | 1
3615.8002 | 36844.6199 | 49890 | 839.709 |  | 592.9125 | 442867.2712 | 1 | 6.0984 |  | 1
3772.6869 | 37623.6022 | 2556 | 38.2757 |  | 816.9298 | 16201.9354 | 0.051233 | 4.6181 |  | 1
3787.4912 | 37696.2588 | 1887 | 26.5645 |  | 802.0439 | 13824.1688 | 0.037823 | 4.7223 |  | 1

## 2019216_PL-1_F_0_D7_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 PL-1-F\0_D7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.6462 | 43703.252 | 45987 | 428.6973 |  | 726.6996 | 636530.9645 | 1 | 7.0354 |  | 1

## 2019216_PL-1_F_0_D7_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 PL-1-F\0_D7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.0516 | 43704.961 | 53560 | 448.9702 |  | 669.7459 | 741555.1609 | 1 | 7.6343 |  | 1

## 2019216_T-1_A_0_A8_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 T-1-A\0_A8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.1645 | 19583.7561 | 18153 | 842.0928 |  | 517.3763 | 40687.7406 | 0.27438 | 1.9312 |  | 1
2307.1983 | 29535.4972 | 66159 | 3058.6117 |  | 533.3701 | 384414.5959 | 1 | 4.3257 |  | 1
2496.0586 | 30700.8222 | 344 | 14.2707 |  | 445.7488 | 2288.9939 | 0.0051996 | 5.5997 |  | 1
3287.6623 | 35158.2082 | 302 | 20.158 |  | 808.3832 | 1529.5513 | 0.0045648 | 4.067 |  | 1

## 2019216_T-1_A_0_A8_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 T-1-A\0_A8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.074 | 19582.8872 | 16337 | 821.346 |  | 498.8172 | 38463.8755 | 0.27088 | 2.0029 |  | 1
2307.0377 | 29534.4859 | 60311 | 3279.7514 |  | 495.9769 | 346260.031 | 1 | 4.6515 |  | 1
2495.8396 | 30699.497 | 332 | 17.2876 |  | 461.9102 | 2415.7889 | 0.0055048 | 5.4033 |  | 1
3287.4914 | 35157.3079 | 246 | 17.6441 |  | 724.4012 | 1350.2628 | 0.0040789 | 4.5382 |  | 1

## 2019216_T-1_B_0_B8_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 T-1-B\0_B8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.0606 | 38847.9497 | 57352 | 1226.6023 |  | 573.687 | 708386.2559 | 1 | 7.0179 |  | 1

## 2019216_T-1_B_0_B8_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 T-1-B\0_B8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4025.9338 | 38847.3471 | 54124 | 1249.369 |  | 614.7911 | 642885.5665 | 1 | 6.5485 |  | 1

## 2019216_T-1_E_0_C8_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 T-1-E\0_C8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1758.9842 | 25848.4152 | 283 | 12.1336 |  | 659.7241 | 1065.6517 | 0.0050172 | 2.6662 |  | 1
3615.7355 | 36844.2951 | 56406 | 1144.4733 |  | 676.6984 | 418279.5324 | 1 | 5.3432 |  | 1
3772.2936 | 37621.6699 | 1976 | 36.3004 |  | 790.7818 | 12935.1459 | 0.035032 | 4.7703 |  | 1
3787.4266 | 37695.9421 | 1492 | 26.1373 |  | 735.8885 | 11574.4487 | 0.026451 | 5.1467 |  | 1

## 2019216_T-1_E_0_C8_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 T-1-E\0_C8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1758.8558 | 25847.4882 | 257 | 11.2476 |  | 878.9119 | 830.7469 | 0.0049125 | 2.0012 |  | 1
3615.7907 | 36844.5723 | 52316 | 1312.5612 |  | 695.9319 | 364780.5699 | 1 | 5.1956 |  | 1
3772.3925 | 37622.156 | 1680 | 38.7607 |  | 806.6527 | 10913.329 | 0.032113 | 4.6766 |  | 1
3787.3793 | 37695.7099 | 1248 | 27.4659 |  | 721.5341 | 9555.6513 | 0.023855 | 5.2491 |  | 1

## 2019216_T-1_F_0_D8_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 T-1-F\0_D8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.7089 | 43703.5165 | 27939 | 376.5038 |  | 522.5183 | 718126.813 | 1 | 9.7847 |  | 1

## 2019216_T-1_F_0_D8_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019216 T-1-F\0_D8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.8553 | 43704.1336 | 36577 | 428.2355 |  | 785.2259 | 416480.9598 | 1 | 6.5113 |  | 1

## 2019218_H-1_A_0_E5_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019218 H-1-A\0_E5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.3428 | 19585.4696 | 40472 | 785.0335 |  | 368.4004 | 127038.511 | 0.76536 | 2.7127 |  | 1
2307.7781 | 29539.1467 | 52880 | 1642.3786 |  | 388.2349 | 403277.4018 | 1 | 5.9443 |  | 1
2496.3157 | 30702.3776 | 653 | 18.2447 |  | 526.4625 | 4416.7336 | 0.012349 | 4.7417 |  | 1

## 2019218_H-1_A_0_E5_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019218 H-1-A\0_E5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.676 | 19588.6711 | 26091 | 993.2174 |  | 541.1244 | 57478.6726 | 0.44432 | 1.8474 |  | 1
2307.6714 | 29538.4755 | 58721 | 2511.9785 |  | 431.3333 | 382847.5756 | 1 | 5.3501 |  | 1
2496.1769 | 30701.5378 | 458 | 18.5278 |  | 484.0598 | 3408.1661 | 0.0077996 | 5.1568 |  | 1
3287.9754 | 35159.8568 | 229 | 13.0668 |  | 654.1554 | 1399.1045 | 0.0038998 | 5.0263 |  | 1

## 2019218_H-1_B_0_E6_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019218 H-1-B\0_E6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1343.4138 | 22644.4324 | 238 | 10.7913 |  | 696.8118 | 669.404 | 0.0042845 | 1.9279 |  | 1
4026.0328 | 38847.8175 | 55549 | 985.136 |  | 494.4322 | 772255.2879 | 1 | 8.1427 |  | 1

## 2019218_H-1_B_0_E6_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019218 H-1-B\0_E6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1343.088 | 22641.7365 | 144 | 12.6759 |  | 745.2538 | 337.5335 | 0.0026489 | 1.8022 |  | 1
4026.3258 | 38849.2104 | 54362 | 2843.5195 |  | 726.1418 | 446912.895 | 1 | 5.5448 |  | 1

## 2019218_H-1_E_0_E7_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019218 H-1-E\0_E7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.7913 | 36844.575 | 49624 | 1037.5575 |  | 643.3372 | 381241.7806 | 1 | 5.6204 |  | 1
3772.3993 | 37622.189 | 2083 | 40.3814 |  | 808.0365 | 13179.1321 | 0.041976 | 4.6686 |  | 1
3787.0503 | 37694.0969 | 1206 | 21.2203 |  | 733.2572 | 9016.109 | 0.024303 | 5.1647 |  | 1

## 2019218_H-1_E_0_E7_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019218 H-1-E\0_E7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.9175 | 36845.2083 | 36763 | 910.6078 |  | 619.5538 | 291646.5764 | 1 | 5.8363 |  | 1
3772.5028 | 37622.6978 | 1649 | 37.4439 |  | 840.7075 | 10394.5175 | 0.044855 | 4.4873 |  | 1
3787.4693 | 37696.1514 | 979 | 20.3573 |  | 788.0827 | 6942.0636 | 0.02663 | 4.8059 |  | 1

## 2019218_PL-1_B_0_E2_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019218 PL-1-B\0_E2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4025.9326 | 38847.3409 | 58364 | 1308.786 |  | 602.0561 | 698046.6495 | 1 | 6.687 |  | 1

## 2019218_PL-1_B_0_E2_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019218 PL-1-B\0_E2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4025.7844 | 38846.6366 | 52628 | 1603.3506 |  | 682.5573 | 474908.5962 | 1 | 5.8981 |  | 1

## 2019218_PL-1_E_0_E3_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019218 PL-1-E\0_E3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.4735 | 36842.9802 | 54913 | 1313.3507 |  | 744.5399 | 364081.214 | 1 | 4.856 |  | 1
3772.0521 | 37620.4834 | 1499 | 32.1371 |  | 791.7353 | 9791.4206 | 0.027298 | 4.7643 |  | 1
3786.8476 | 37693.1028 | 1165 | 24.2603 |  | 782.6067 | 8741.8346 | 0.021215 | 4.8388 |  | 1

## 2019218_PL-1_E_0_E3_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019218 PL-1-E\0_E3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.3985 | 36842.6036 | 48127 | 940.4311 |  | 648.3176 | 368626.3966 | 1 | 5.5766 |  | 1
3771.9065 | 37619.7681 | 1641 | 27.4795 |  | 776.3781 | 10267.7699 | 0.034097 | 4.8583 |  | 1
3786.6797 | 37692.2798 | 1176 | 18.2997 |  | 704.5108 | 8345.3692 | 0.024435 | 5.3749 |  | 1

## 2019223_E-1_B_0_F2_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019223-E-1-B\0_F2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4025.8531 | 38846.9633 | 42561 | 1050.4412 |  | 577.3313 | 544707.5392 | 1 | 6.9732 |  | 1

## 2019223_E-1_B_0_F2_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019223-E-1-B\0_F2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.214 | 38848.679 | 45718 | 1827.9935 |  | 718.9579 | 378995.0523 | 1 | 5.6001 |  | 1

## 2019223_E-1_E_0_F3_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019223-E-1-E\0_F3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.3743 | 36842.482 | 40323 | 1181.9877 |  | 700.6324 | 277170.5403 | 1 | 5.1602 |  | 1
3771.7398 | 37618.9491 | 1198 | 30.2973 |  | 732.3725 | 7964.2856 | 0.02971 | 5.15 |  | 1
3786.722 | 37692.4871 | 1055 | 26.3949 |  | 721.8124 | 8184.3298 | 0.026164 | 5.2461 |  | 1

## 2019223_E-1_E_0_F3_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019223-E-1-E\0_F3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.3045 | 36842.132 | 49804 | 1330.3641 |  | 748.6865 | 327814.3614 | 1 | 4.8289 |  | 1
3771.8582 | 37619.5307 | 1174 | 28.0702 |  | 776.0569 | 7627.7794 | 0.023572 | 4.8603 |  | 1
3786.7858 | 37692.8002 | 907 | 21.0316 |  | 768.1338 | 6794.3092 | 0.018211 | 4.9299 |  | 1

## 2019223_PL-1_B_0_F6_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019223 PL-1-B\0_F6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.072 | 38848.0038 | 45268 | 1765.8563 |  | 688.69 | 377976.3372 | 1 | 5.846 |  | 1

## 2019223_PL-1_B_0_F6_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019223 PL-1-B\0_F6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4025.8736 | 38847.0607 | 58689 | 1186.6778 |  | 639.2797 | 704708.2159 | 1 | 6.2975 |  | 1

## 2019223_PL-1_E_0_F7_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019223 PL-1-E\0_F7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.4654 | 36842.9393 | 42715 | 1279.8634 |  | 715.9283 | 292925.9018 | 1 | 5.05 |  | 1
3772.0114 | 37620.2837 | 1072 | 28.4656 |  | 834.2513 | 6772.9363 | 0.025097 | 4.5214 |  | 1
3786.7138 | 37692.447 | 818 | 20.8957 |  | 732.1006 | 6172.9746 | 0.01915 | 5.1724 |  | 1

## 2019223_PL-1_E_0_F7_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\2019223 PL-1-E\0_F7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.4562 | 36842.893 | 57377 | 889.5005 |  | 623.2386 | 479441.0196 | 1 | 5.8011 |  | 1
3772.0032 | 37620.2431 | 2257 | 29.6387 |  | 785.1279 | 14085.5807 | 0.039336 | 4.8043 |  | 1
3786.6984 | 37692.3716 | 1671 | 20.7172 |  | 734.0604 | 11464.158 | 0.029123 | 5.1586 |  | 1

## Calibrant_0_BTS1_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\Calibrant\0_BTS1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1348.5728 | 22687.0667 | 11754 | 65.9981 |  | 484.4634 | 39947.0105 | 0.66078 | 2.7836 |  | 1
1759.8473 | 25854.6454 | 17788 | 105.4799 |  | 550.5542 | 67594.9771 | 1 | 3.1965 |  | 1

## Calibrant_0_BTS1_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\Calibrant\0_BTS1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1348.4508 | 22686.0591 | 17329 | 89.0041 |  | 490.2419 | 56942.6363 | 0.85868 | 2.7506 |  | 1
1759.7875 | 25854.2135 | 20181 | 105.2455 |  | 561.936 | 73603.4369 | 1 | 3.1317 |  | 1

## NC_-_B_0_B2_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\NC -B\0_B2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.1419 | 38848.336 | 57092 | 2055.0291 |  | 761.1478 | 454658.8707 | 1 | 5.2896 |  | 1

## NC_-_B_0_B2_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\NC -B\0_B2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4025.9786 | 38847.5601 | 51091 | 1804.9181 |  | 709.5488 | 424390.2079 | 1 | 5.674 |  | 1

## NC_-_E_0_C2_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\NC -E\0_C2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.6168 | 36843.6993 | 57250 | 980.7931 |  | 610.5777 | 498413.644 | 1 | 5.9216 |  | 1
3772.2286 | 37621.3508 | 3154 | 48.0227 |  | 760.6578 | 20410.8459 | 0.055092 | 4.9592 |  | 1
3787.2729 | 37695.1883 | 1970 | 26.9678 |  | 704.2394 | 14591.0631 | 0.03441 | 5.3778 |  | 1

## NC_-_E_0_C2_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\NC -E\0_C2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.6217 | 36843.724 | 27751 | 813.4305 |  | 576.3106 | 231568.6855 | 1 | 6.2737 |  | 1
3772.0741 | 37620.5917 | 1576 | 42.2896 |  | 812.0994 | 9911.1254 | 0.056791 | 4.6448 |  | 1
3786.9361 | 37693.5371 | 923 | 22.7749 |  | 701.2336 | 6966.6794 | 0.03326 | 5.4004 |  | 1

## PC_-_B_0_B1_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\PC -B\0_B1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1760.9559 | 25862.645 | 20564 | 249.6954 |  | 495.5218 | 88657.262 | 0.32323 | 3.5537 |  | 1
2284.539 | 29392.4972 | 63621 | 690.2034 |  | 453.8258 | 444911.7568 | 1 | 5.034 |  | 1
2307.3932 | 29536.724 | 13640 | 145.5446 |  | 632.4129 | 90439.5336 | 0.21439 | 3.6486 |  | 1
4026.0021 | 38847.6716 | 14899 | 582.2361 |  | 794.218 | 119931.503 | 0.23418 | 5.0691 |  | 1

## PC_-_B_0_B1_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\PC -B\0_B1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1760.4125 | 25858.7239 | 7712 | 187.6428 |  | 584.4891 | 28931.6102 | 0.16808 | 3.0119 |  | 1
2284.2294 | 29390.5388 | 45882 | 913.9622 |  | 415.5803 | 319652.9103 | 1 | 5.4965 |  | 1
2306.7257 | 29532.5221 | 8579 | 168.8705 |  | 661.8035 | 53636.9741 | 0.18698 | 3.4855 |  | 1
4025.3594 | 38844.6161 | 13373 | 550.4948 |  | 781.909 | 110397.7 | 0.29147 | 5.1481 |  | 1

## PC_-_E_0_C1_1
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\PC -E\0_C1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1133.1537 | 20830.2903 | 184 | 11.064 |  | 718.8125 | 334.8091 | 0.0038825 | 1.5764 |  | 1
2501.269 | 30732.3293 | 2494 | 68.9379 |  | 624.1991 | 12086.7645 | 0.052625 | 4.0072 |  | 1
3615.2318 | 36841.7671 | 47392 | 1008.1114 |  | 666.5444 | 363926.5853 | 1 | 5.4238 |  | 1
3786.7667 | 37692.7065 | 1228 | 21.3284 |  | 746.8991 | 8626.7805 | 0.025912 | 5.07 |  | 1

## PC_-_E_0_C1_2
Spectrum: D:\Data\CLIA\2019\10-29-19\Plate 148303\PC -E\0_C1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality-Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1133.5936 | 20834.2553 | 519 | 13.5786 |  | 596.5336 | 1151.1237 | 0.011591 | 1.9003 |  | 1
2501.603 | 30734.348 | 2540 | 68.0238 |  | 614.9113 | 12295.1439 | 0.056728 | 4.0682 |  | 1
3615.6732 | 36843.9822 | 44775 | 1007.898 |  | 644.2479 | 340349.0989 | 1 | 5.6122 |  | 1
3772.6275 | 37623.3103 | 1689 | 34.431 |  | 754.8829 | 11194.1901 | 0.037722 | 4.9976 |  | 1
3787.3095 | 37695.3676 | 1184 | 22.4519 |  | 672.8723 | 9240.0005 | 0.026443 | 5.6286 |  | 1